Образец №4.19.

До

Управителя на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ДОБРИЧ”ЕООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По Обособена  позиция №19 - Мануални стрипове за елайза ридер ТС-98 - CPV: 33694000;33698000

Към  процедурата по обществена поръчка с публично състезание с предмет: „Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия -  интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор”, медицински изделия за „Офталмология” и консумативи за „Образна диагностика” за нуждите на „ДКЦ – І Добрич” ЕООД” по обособени позиции

от .................................................................................................................................................................................................

със седалище в ......................... община ................................. и адрес на управление .....................................................................................................................................................................................................

ЕИК / БУЛСТАТ......................................., представляван от ........................................................................................., в качеството му на ...........................................

| № на номенклатурна единица | Каталожен № /ако е приложимо/ | Наименование | Търговско наименование/ Производител | Препоръчителен обем в опаковката. Мярка | Прогнозно количество | Предлагана опаковка | Цена на предлаганата опаковка, лв. без ДДС | Цена на бр/мл., лв. без ДДС | Прогнозна стойност, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ELISA тестове за диагностика на хепатити |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | anti-HAV-IgM - тест за инвитро качествена детекция на антитела IgM срещу хепатитен А вирус по метода ELISA. До 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки.Съвместим с елайза ридер ТС-98 (дължина на вълната 450 nm и 620 nm), отчитане на резултатите с cut-off. Максимум 4 контроли. Изпълнение в рамките на не повече от 2 часa. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% . .for in vitro diagnostic use only, с инструкция на български език |  | Оп | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | HBsAg - тест за инвитро качествена детекция на повърхностния антиген на хепатитен В вирус по метода ELISA. До 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки.Съвместим с елайза ридер ТС-98 (дължина на вълната 450 nm и 620 nm), отчитане на резултатите с cut-off. Максимум 4 контроли. Изпълнение в рамките на не повече от 2 часa. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% . Аналитичната чувствителност на теста да е не по-малка от 0.2 ng/ml. .for in vitro diagnostic use only, с инструкция на български език |  | Оп | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Анти HBs - тест за инвитро качествена/количествена детекция на IgG антитела срещу повърхностния антиген на хепатитен В вирус по метода ELISA. До 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки.Съвместим с елайза ридер ТС-98 (дължина на вълната 450 nm и 620 nm), отчитане на резултатите с cut-off. Максимум 4 контроли. Изпълнение в рамките на не повече от 2 часa. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% . .for in vitro diagnostic use only, с инструкция на български език |  | Оп | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | anti-HBc-IgG - тест за качествена дедекция на антитела срещу ядрения антиген на хепатитен В вирус по метода ELISA.96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки.Съвместим с елайза ридер ТС-98 (дължина на вълната 450 nm и 620 nm), отчитане на резултатите с cut-off. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% . for in vitro diagnostic use only инструкция на български език |  | Тест | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | anti-HBc-IgM - тест за качествена детекция на антитела IgM хепатитен В вирус по метода ELISA.96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки Съвместим с елайза ридер ТС-98 (дължина на вълната 450 nm и 620 nm), отчитане на резултатите с cut-off. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% инструкция на български език |  | Тест | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | HBeAg/anti-HBeAg - тест за качествена детекция на Е-антиген и антитела срещу E антиген на хепатитен В вирус по метода ELISA.96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки for in vitro diagnostic use only.Съвместим с елайза ридер ТС-98 (дължина на вълната 450 nm и 620 nm),отчитане на резултатите с cut-off. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% инструкция на български език |  | Тест | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | HCV - тест за инвитро качествена детекция на антигена на хепатитен С вирус по метода ELISA. До 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки.Съвместим с елайза ридер ТС-98 (дължина на вълната 450 nm и 620 nm), отчитане на резултатите с cut-off. . Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% . .for in vitro diagnostic use only, с инструкция на български език |  | Оп | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ELISA китове за СПИН |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Anti-HIV1/2 - тест за инвитро качествена детекция на антитела срещу вируса на СПИН по метода ELISA. До 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки.Съвместим с елайза ридер ТС-98 режим абсорбция (дължина на вълната 450 nm и 620 nm), отчитане на резултатите с cut-off.. Изпълнение в рамките на не повече от 2 и 1/2 часa на стайна температура. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% . .for in vitro diagnostic use only, с инструкция на български език |  | Оп | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ELISA китове за морбили |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ELISA кит за морбили IgМ: ELISA тест набор, с до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки,Включен IgG Rf sorbent.Съвместим с елайза ридер ТС-98 (дължина на вълната 450 nm и 620 nm),отчитане на резултатите с cut-off. Работа при стайна температура за не повече от 2 часа. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% инструкция на български език. . Технически изисквания: Наличие на сертификат за качествен контрол. |  | Оп | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | ELISA кит за морбили IgG: ELISA тест набор, с до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450/620нм. Технически изисквания: Наличие на сертификат за качествен контрол. |  | Оп | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | ELISA кит за морбили IgG Avidity determination: ELISA тест набор, с до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки, с включена уреаза, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450/620нм. Технически изисквания: Наличие на сертификат за качествен контрол. |  | Оп | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ELISA китове за рубеола |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ELISA кит за рубеола IgМ: ELISA тест набор, с до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки, Включен IgG RFsorbent.Съвместим с елайза ридер ТС-98 (дължина на вълната 450 nm и 620 nm),отчитане на резултатите с cut-off. Работа при стайна температура за не повече от 2 часа. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% инструкция на български език. . Технически изисквания: Наличие на сертификат за качествен контрол. |  | Оп | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | ELISA кит за рубеола IgG: ELISA тест набор, с до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки.Съвместим с елайза ридер ТС-98 режим абсорбция (дължина на вълната 450 nm и 620 nm),отчитане на резултатите с cut-off. Работа при стайна температура за не повече от 2 часа. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% инструкция на български език. . Технически изисквания: Наличие на сертификат за качествен контрол. |  | Оп | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | ELISA кит за рубеола IgG Avidity determination: ELISA тест набор, с до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки, с включена уреаза, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450 nm и 620 nm.Съвместим с елайза ридер ТС-98 режим абсорбция Технически изисквания: Наличие на сертификат за качествен контрол. |  | Оп | 3 |  |  |  |  |
|  |  | ЕLISA тестове за диагностика на Chlamydia trachomatis |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ELISA кит за доказване на Chlamydia trachomatis IgG антитела, с до 96 теста в опаковка, 12 чупещи се стрипове по 8 ямки,. Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна температура.Съвместим с елайза ридер ТС-98 абсорбционен режим (дължина на вълната 450 nm и 620 nm),отчитане на резултатите с cut-off. за не повече от 2 часа. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% инструкция на български език. . Технически изисквания: Наличие на сертификат за качествен контрол. |  | Оп | 2 |  |  |  |  |
| 16 |  | ELISA кит за доказване на Chlamydia trachomatis IgМ антитела, с до 96 теста в опаковка, 12 чупещи се стрипове по 8 ямки. Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна температура за не повече от 2 часа. Да съдържа сорбент. Съвместим с елайза ридер ТС-98 абсорбционен режим (дължина на вълната 450 nm и 620 nm),отчитане на резултатите с cut-off. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% инструкция на български език. . Технически изисквания: Наличие на сертификат за качествен контрол. |  | Оп | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ЕLISA тестове за доказване на Helicobacter pylori |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ELISA кит за доказване на Helicobacter pylori IgМ антитела, с до 96 теста в опаковка, 12 чупещи се стрипове по 8 ямки. Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна температура за не повече от 2 часа. Да съдържа сорбент. Съвместим с елайза ридер ТС-98 абсорбционен режим (дължина на вълната 450 nm и 620 nm),отчитане на резултатите с cut-off. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% инструкция на български език. . Технически изисквания: Наличие на сертификат за качествен контрол. |  | Оп | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | ELISA кит за доказване на Helicobacter pylori IgG антитела, с до 96 теста в опаковка, 12 чупещи се стрипове по 8 ямки. Отделните етапи на реакцията да се извършват на стайна температура за не повече от 2 часа. Да съдържа сорбент. Съвместим с елайза ридер ТС-98 абсорбционен режим (дължина на вълната 450 nm и 620 nm),отчитане на резултатите с cut-off. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% инструкция на български език. . Технически изисквания: Наличие на сертификат за качествен контрол. |  | Оп | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Тестове за доказване на Лаймска болест. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ELISA тест за доказване на ИгM антитела срещу Borrelia burgdorferi в човешки серум с антигенен екстракт на Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, опаковка до 96 теста. Да съдържа субстрат: тетраметилбензидин. Китът да съдържа в дилуента за пробата RF + IgG сорбент. |  | Оп | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | ELISA тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу антигенни екстракти на Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, както и рекомбинантен VlsE антиген от Borrelia burgdorferi sensu stricto, опаковка до 96 теста. Тестът да позволява количествено и полуколичествено отчитане. |  | Оп | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | ELISA за доказване на IgG антитела срещу Treponema pallidum - да съдържа специфични трепонемни 15-, 17-, 42-, и 47-kDа антигени, съвместим с апарат UT-2100C (дължина на вълната 450 nm и 620 nm), до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off. Максимум 4 контроли. Изпълнение в рамките на не повече от 2 часa. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 97% . | Оп | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩО: |  |  |  |

Дата:												Подпис:

/име,фамилия, длъжност и печат/