Образец № 4.20.

До

Управителя на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ДОБРИЧ”ЕООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По Обособена  позиция №20 - Лабораторни консумативи - CPV: 33190000;33690000

Към  процедурата по обществена поръчка с публично състезание с предмет: „Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия -  интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор”, медицински изделия за „Офталмология” и консумативи за „Образна диагностика” за нуждите на „ДКЦ – І Добрич” ЕООД” по обособени позиции

от ………………………………………………….., със седалище и адрес на управление в …………………………………………….., ЕИК / БУЛСТАТ ……………………………, представляван от …………………………………………………………………………….. в качеството му на …………………………………..

| № на номенклатурна единица | Каталожен № /ако е приложимо/ | Наименование | Търговско наименование/ Производител | Препоръчителен обем в опаковката. Мярка | Прогнозно количество | Предлагана опаковка | Цена на предлаганата опаковка, лв. без ДДС | Цена на бр/мл., лв. без ДДС | Прогнозна стойност, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Ароматизиращи перли за автоклав, 50 мл. |  | оп | 5 |  |  |  |  |
| 2 |  | Имерсионно масло за микроскопиране с индекс на пречупване 1,515-1,517, флуоресценция <1500 ppb, Банка до 100 мл. |  | Брой | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Вакуумна епруветка - К2Е 5,4 мг (съдържат EDTA) с обем 3ml |  | брой | 300 |  |  |  |  |
| 4 |  | Вакуумна епруветка за затворена система за вземане на венозна кръв, пластмасова, стерилна, с натриев или литиев хепарин, 13 х 75 мм, обем 4 мл |  | брой | 300 |  |  |  |  |
| 5 |  | Микроепруветка за вземане на периферна кръв за анализ на кръвен серум с гел сепаратор, пластмасова, стерилна |  | брой | 300 |  |  |  |  |
| 6 |  | Връхчета за автоматични пипети, обем 1-200 мкл, съвместими с пипети Valerus,Plastomed, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 500 бр. |  | оп | 3 |  |  |  |  |
| 7 |  | Връхчета за автоматични пипети, съвместими с пипети Valerus,Plastomed,обем 100-1000 мкл, дълъг профил мин 85мм, нестерилни, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 1000 бр. |  | Оп | 3 |  |  |  |  |
| 8 |  | Връхчета за пипети 100 -1000 микролитра, дълъг профил мин 85мм, съвместими с автоматични пипети тип Valerus,Plastomed; стерилни, с филтър, без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в автоклавируеми кутии. |  | Брой | 100 |  |  |  |  |
| 9 |  | Връхчета за пипети 0,1 - 5 мл.: Връхчета за пипети, за пипети Valerus,Plastomed и др.; опаковка до 100 броя, нестерилни, без филтър |  | Брой | 100 |  |  |  |  |
| 10 |  | Стерилни връхчета за разпределяне на количества от 0.1 до 12.5 мл съвместими с пипети Valerus,Plastomed |  | Брой | 100 |  |  |  |  |
| 11 |  | Епруветки с обем 2мл., полипропиленови, стерилни, с винтова капачка закачена за върха на епруветката, с гумен О-пръстен, с матирана повърхност за писане, градуировка, свободни от ДНаза, РНаза и пирогени. |  | Брой | 100 |  |  |  |  |
| 12 |  | Криоепруветки със стояща основа, пластмасови, стерилни, с винтова капачка с гумен уплътнител, с обем 2 мл, полипропилен, градуирани, с обло дъно, разграфени |  | Брой | 600 |  |  |  |  |
| 13 |  | Eпруветки от 14мл. Стерилни, прозрачни, неградуирани, облодънни, опаковани поединично (с пластмасова тапа). Големина 18/95мм.м. |  | Брой | 300 |  |  |  |  |
| 14 |  | Епруветки центрофужни, стерилни, конични, с обем 50мл, капачка термоустойчива, градуирани, стерилни, от полипропилен издържливост на 12 000 оборота/мин. |  | Брой | 500 |  |  |  |  |
| 15 |  | Пастьорови пипети за еднократна употреба, пластмасови, 1,5 мл., с градуировка през 0.1мл, стерилни, тънък профил, индивидуално опаковани |  | Брой | 200 |  |  |  |  |
| 16 |  | Пастьорови пипети за еднократна употреба, пластмасови, 2 мл., с градуировка през 0.5мл. стерилни, индивидуално опаковани. |  | Брой | 50 |  |  |  |  |
| 17 |  | Хром-никелови йозета без дръжка с размер на ухото: 2mm(0,005 ml) |  | Брой | 5 |  |  |  |  |
| 18 |  | Хром-никелови йозета без дръжка с размер на ухото: 4mm(0,01 ml) |  | Брой | 10 |  |  |  |  |
| 19 |  | Стерилни йозета за еднократна употреба, 1 мкл; максимален брой в опаковка 20 |  | оп | 5 |  |  |  |  |
| 20 |  | Стерилни йозета за еднократна употреба, 10 мкл; максимален брой в опаковка 20 |  | оп | 5 |  |  |  |  |
| 21 |  | Стерилни йозета за еднократна употреба, 10 мкл; индивидуално опаковани |  | брой | 100 |  |  |  |  |
| 22 |  | Автоматична лабораторна пипета. -обем –10-100µl -нагласяне през – 0,1µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. обем <0,8% -допустима систематична грешка при мин. обем <3% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. |  | Брой | 1 |  |  |  |  |
| 23 |  | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 20-200µl -нагласяне през – 1µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. Обем <0.6% -допустима систематична грешка при мин. обем <2.5% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. |  | Брой | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 30-300µl -нагласяне през – 1µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. Обем <0.6% -допустима систематична грешка при мин. обем <2.5% изцяло автоклавируема сертификат за калибрация. |  | Брой | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  | Петриеви блюда от високо прозрачен полистирен; 90мм х 14мм. стерилни, еднократни, гладки (без вътрешни или външни разделители); до 20 бр. в опак. |  | оп | 150 |  |  |  |  |
| 26 |  | Петриеви блюда от високо прозрачен полистирен; 55мм х 14мм. стерилни, еднократни, гладки (без вътрешни или външни разделители); до 20 бр. в опак. |  | оп | 25 |  |  |  |  |
| 27 |  | КОЛБА, стъклена - мерителна / Клас А / 250 ml |  | брой | 3 |  |  |  |  |
| 28 |  | Стъклени епруветки с външен диаметър 10мм, дължина 100мм, обло дъно |  | брой | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБЩО: |  |  |  |

Дата:

Възложител:													Изпълнител: